## Erhebung Wärme
[6 empty] | Datum: | Bitte befüllen!
Kälteversorgung Ihres Objektes
(Pflichtfelder aus technischer Sicht sind rot gekennzeichnet. Formular bitte am PC ausfüllen.)
Projektbezeichnung: |  | Bitte befüllen!
| Projektanschrift: | Bitte befüllen!
Geschäftspartner/-in: |  | Bitte befüllen!
| Anschrift: | Bitte befüllen!
| Ansprechperson: | Bitte befüllen!
| E-Mail: | Bitte befüllen! |  |  | Rufnummer: | Bitte befüllen!
Architekt/-in:
Anschrift:
Ansprechperson:
| E-Mail: |  |  |  | Rufnummer:
Technische Anlaufstelle: |  | Bitte befüllen!
| Anschrift: | Bitte befüllen!
| Ansprechperson: | Bitte befüllen!
| E-Mail: | Bitte befüllen! |  |  | Rufnummer: | Bitte befüllen!
Angebot ergeht an: |  | Bitte befüllen! |  |  | Zustellung: | Bitte auswählen!
Ihr Objekt im Detail:
Nutzung |  | Anzahl | Kühlsystem/ Verbraucher | Temperaturniveau |  | Gesamt gekühlte Nutzfläche [m²] | Gesamte Leistung Kühlung [MW] | Arbeit [MWh]
|  |  |  | Vorlauf (min 7°C) Freecooling (min 12°C) | Rücklauf [° C] (min 13)
Bitte auswählen! |  |  | Bitte auswählen!
Bitte auswählen! |  |  | Bitte auswählen!
Bitte auswählen! |  |  | Bitte auswählen!
Bitte auswählen! |  |  | Bitte auswählen!
Bitte auswählen! |  |  | Bitte auswählen!
Bitte auswählen! |  |  | Bitte auswählen!
Bitte auswählen! |  |  | Bitte auswählen!
Bitte auswählen! |  |  | Bitte auswählen!
| Gekühlte Nutzfläche gesamt: |  | Bitte befüllen! | m²
| Volllaststunden: |  | Bitte befüllen! | h/a
Ihr Kältebereitstellungssystem
Bestandssystem: |  | Bitte auswählen! |  |  | Errichtungsjahr Bestandsystem: |  | Bitte befüllen!
Kälteversorgung: |  | Bitte auswählen! |  |  | Ausfallsicherheit: |  | Bitte auswählen!
Kälteerzeugung (Fern- oder Kompressionskälte): |  |  |  |  | Erstmaliger Kältebezug ab: |  | Bitte befüllen!
Max. Leistung (Kälte-bereitstellungssystem): |  |  | Bitte befüllen! | MW | Nötige Mindestlast [MW]: |  | Bitte befüllen!
Kältenutzung Volllaststunden: |  |  | Bitte befüllen! | h/a (nur Maschinenkälte)
Kältenutzung Arbeit: |  |  |  | MWh
Zul. Schalldruckpegel Rückkühler: |  |  |  | dB/(A) in 5m Abstand
Zul. Schallleistungspegel Rückkühler: |  |  |  | dB(A)
Freecooling: |  | Bitte auswählen!
Leistung - Freecoolingsystem: |  |  | Bitte befüllen! | MW
Kältenutzung Volllaststunden: |  |  | Bitte befüllen! | h/a (nur Freecoolingbetrieb)
Freecoolingsystem Arbeit: |  |  |  | MWh
Technischer Leistungsumfang für Ihre Kälteversorgung
Geeignete Räumlichkeit für Kältezentrale/ Kälteübergabestation vorhanden: | [5 empty] | Bitte auswählen!
Ausgestaltung Maschinenraum gemäß KAV und EN 378-3 |  |  |  |  | Belastbarkeit bis 30 kN/m²
Fläche [m2]: |  | Bitte befüllen! |  | Länge/Breite/Höhe [m/m/m]: | Bitte befüllen!
Adresse: |  | Bitte befüllen! |  |  | Geschoß: | Bitte befüllen!
Dezentrale Kälte: Geeignete Aufstellfläche für Rückkühler vorhanden (10 kN/m²): | [5 empty] | Bitte auswählen!
| Länge/Breite [m/m]: |  | Bitte befüllen!
| Einbringöffnung/Tür vorhanden: |  | Bitte auswählen!
| Art: | Bitte auswählen! | Länge/ Höhe/Breite [m/m/m]: |  | Bitte befüllen!
Freie Trassen für Kälteleitung, Rückkühlleitungen, Elektroverkabelung, etc. vorhanden: | [5 empty] | Bitte auswählen!
Eintrittspunkt Fernkälte in das Objekt bereits bekannt (planliche Darstellung): | [5 empty] | Bitte auswählen!
Unterbrechnungsfreie Kälteversorgung/Redundanzen erforderlich: | [5 empty] | Bitte auswählen!
Beschreibung:
Wasseranschluss im Technikraum vorhanden: | [5 empty] | Bitte auswählen!
MPLS-Anschluss im Technikraum vorhanden: | [5 empty] | Bitte auswählen!
Kanalanschluss im Technikraum vorhanden: | [5 empty] | Bitte auswählen!
Stromzuleitung im Technikraum vorhanden (eigener Zählpunkt): | [5 empty] | Bitte auswählen!
Netzebene (erforderlich für Energielieferung): | [5 empty] | Bitte auswählen!
Dezentrale Kälte:
Ausdehnungsanlage Kaltwasserkreis bauseits: | [5 empty] | Bitte auswählen!
Kältemittelabsaugung und Abblaseleitung bauseits: | [5 empty] | Bitte auswählen!
Kältemitteldetektionssystem bauseits: | [5 empty] | Bitte auswählen!
Dezentrale Kälte: Wasseranschluss im Bereich der Rückkühler vorhanden (erforderlich für Reinigung): | [5 empty] | Bitte auswählen!
Erforderliche Unterlagen liegen bei:
Geplantes Anlagenschema inkl. redundanter Anlage (wenn geplant)
Planunterlagen der relevanten Gebäudeteile (Grundrisse / Schnitte)
Schemen und Anlagentypen vorhandener Kältezentralen
Aufzeichnungen über Betrieb (Strom, Wasser, Kälteerzeugung)
Dienstleistung Service: |  |  | Bitte auswählen! | (Details siehe Folgeseite)
FALSE | Standard | Wartung der Hausstation - nur bei Fernkälte!
FALSE | Comfort | Wartung und Betriebsführung der Hausstation/ dezentrale Kälteanlage
FALSE | Premium | Wartung, Betriebsführung und Instandhaltung der Hausstation/ dezentrale Kälteanlage
Anmerkung:
Service Dienstleistungen
im Detail:
Modelle im detail:
Servicepaket Standard
Servicepaket - Leistungen |  | Standard |  | Comfort |  | Premium
Wartungsarbeiten |  | inkludiert |  | inkludiert |  | inkludiert
Personalkosten |  | nach gesonderter Beauftragung gegen Verrechnung |  | inkludiert |  | inkludiert
24 h-Not- und Gebrechensdienst |  | nach gesonderter Beauftragung gegen Verrechnung |  | inkludiert |  | inkludiert
Materialkosten |  | nach gesonderter Beauftragung gegen Verrechnung |  | bis zur Bagatellgrenze (EUR 100 exkl. Ust) inkludiert |  | inkludiert
Service Paket Standard nur Fernkälte
  Wien Energie wartet die Hausstation bis zu viermal im Jahr. Dazu gehört natürlich eine große Wartung vor Beginn der Kühlperiode. Sollte es doch einmal zu einer Störung kommen, behebt WIEN ENERGIE diese rasch und unbürokratisch zu vergünstigten Stundensätzen und Materialpreisen.
Service Paket Comfort Fernkälte und dezentrale Kälte
  Über die Standard-Wartung hinausgehend werden bei Störungen oder Gebrechen diese umgehend durch WIEN ENERGIE behoben, ohne Fahrt- und Arbeitskosten zu berechnen. Ein weiteres Plus: sämtliche Kleinmaterialien sind bis zu einer Bagatellgrenze von EUR 100 (exkl. USt) im Service inbegriffen.
Service Paket Premium Fernkälte und dezentrale Kälte
  Ob Störung oder Reparatur - der Kunde hat die Gewissheit, dass WIEN ENERGIE diese unbürokratisch auf raschestem Weg behebt - natürlich ohne Berechnung von zusätzlichen Kosten.
Modernste Fernüberwachung
  Dank modernster Datenübertragungstechnologie kann WIEN ENERGIE die Anlage überwachen und Störungen erkennen, bevor es einer der Kunden merkt.